Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроГаз»

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тополиная, д. 94А

Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П,

по улице Зеленая, с целью размещения линейного объекта

(газопровод высокого давления)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Положение о размещении линейных объектов

шифр проекта: 138-09.09.19-ППТ.ПРО

| Заказчик проекта АО «Домострой» Директор ООО «ЕвроГаз» | ___________________ Куцепендик М.И. ________________________ Ханжин Е.И. |
| --- | --- |

Магнитогорск, 2020 г.

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки территории осуществляется совместно

с проектом межевания территории.

В проектной документации предусмотрена разработка следующих разделов:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

Том I шифр 138-09.09.19 ППТ.ПРО

Положение о размещении линейных объектов

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | ППТ.ОЧП-1 | 1:1000 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта межевания территории

Том II шифр 138-09.09.19- ПМТ.ПЗ

Пояснительная записка

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проект межевания территории. Чертеж границ сервитутов. | ПМТ.ОЧП-1 | 1:1000 |

Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания

Том III шифр 138-09.09.19 ПЗ.ППТ.МОП

Пояснительная записка

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов). | ППТ.МОП-1 | 1:25000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | ППТ.МОП-2 | 1:1000 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. | ППТ.МОП-3 | 1:1000 |
| 4 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ППТ.МОП-4 | 1:1000 |
| 5 | Поперечные профили улиц. | ППТ.МОП-4.1..4.2 | 1:200 |
| 6 | Разбивочный чертеж красных линий. | ППТ.МОП-4.3 | 1:1000 |

Том IV шифр 138-09.09.19 ПЗ.ПМТ.МОП

Пояснительная записка

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | План фактического использования территории | ПМТ.МОП-1 | 1:1000 |

Приложения

| Приложение 1 | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № П.037.74.1817.11.2012 от 29.11.2012 г, выданного Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров проектировщиков» |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Постановление администрации города Магнитогорска от 03.05.2017г. №4769-П: О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по ул. Зеленая, с целью размещения линейного объекта (газопровод среднего давления) |
| Приложение 3 | Задание на разработку градостроительной документации |

Введение

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций.

Проект выполнен в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 08.12.2015г. №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Градостроительным кодексом РФ;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Челябинской области № 47-ЗО от 24.08.2006г. «О документации по планировке территории в Челябинской области»;

- Генеральным планом г. Магнитогорска;

- Правил землепользования и застройки города Магнитогорска;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области

- Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогорска.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6,7 изд.)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 « Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Приказом от 17.08.1992 г. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Запись главного инженера

Документация по планировке территории разработана в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ, техническими регламентами, государственными нормами, правилами и стандартами.

_________________	В.Г. Копьев

Состав участников проекта

Главный инженер проекта                                                        В.Г. Копьев

Архитектор                                                                      	 А.С. Павлова

Архитектор                                                                             Е.А. Сальников

Оглавление

Общая часть	7

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	7

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположение.	11

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения	15

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	16

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	16

7. Мероприятия по охране окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	16

8.	Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	17

Приложения	18

# Общая часть

Проект планировки и проект межевания территории г.Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта (газопровод высокого давления) по ул.Зеленая разработан ООО «ЕвроГаз» по договору № 4 от «09» сентября 2019 г. с заказчиком АО «Домострой».

Основание для разработки проектной документации:

- Постановление администрации города Магнитогорска от 03.05.2017г. №4769-П: О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по ул. Зеленая, с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления);

- Приложение к постановлению администрации города Магнитогорска от 03.05.2017г. №4769-П. Согласно схемы границ проектирования, площадь территории составила 137 568 кв.м.

- Задание на разработку градостроительной документации, разработанное ООО «ЕвроГаз» и АО «Домострой»;

- Топогеодезический план территории № К 031/19 от 17.07.2019г, выполненная в масштабе М 1:500 ООО НПП «Землемер» в 2019г.

- Инженерно-геологические изыскания №ИГИ/Ю-13-06 ООО «НПО Надежность», и инженерно-геодезические изыскания № И-0047-14-ГД ООО «СТРЕК-Геотехнологии», проведенные и прошедшие негосударственную экспертизу в районе многоквартирных жилых домов по ул. Зеленая на участке от ул. Есенина до ул. Демы;

- Кадастровый план территории №7400/101/19-738353 от 15.08.19г., предоставленный филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области;

- Проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, выполненный ООО «Умный дом»;

- Проект планировки и проект межевания территории Правобережного района г.Магнитогорска, восточнее садового товарищества «Ремонтник», выполненный ООО «Архивариус».

Проект планировки и проект межевания территории осуществляется для определения красных линий, с учетом существующих объектов застройки, инженерных коммуникаций и планируемого размещения линейного объекта (газопровод высокого давления) по ул. Зеленая. Проект планировки и проект межевания территории разработан, главным образом, с учетом сложившейся застройки и развития прилегающих территорий.

Основной задачей проекта планировки и проекта межевания становится:

- Определение границ зон планируемого размещения существующего линейного объекта;

- Уточнение территорий общего пользования;

- Внесение изменений в план красных линий;

- Определение разрешенного вида использования земельного участка;

- Определение местоположения границ образуемого земельного участка для размещения линейного объекта – газопровода высокого давления.

# 1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Территория проектирования расположена в западной части города Магнитогорска, в Правобережном районе.

Площадь территории проектирования составила 137 568 кв.м.

Категория земель - земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая территория состоит из следующих территориальных зон:

| Обозначение территориальной зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
| Ж-3 | - Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки |
| Ж-4 | - Зона индивидуальной жилой застройки |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ц-2 | - Зона обслуживания и деловой активности местного значения |

В данном проекте изменение территориальных зон не предусматривается.

Рельеф территории имеет продольный уклон по ул. Зеленая с востока на запад и запада на восток с точкой перелома в районе ул. Татьяничевой. Характер рельефа: по форме – плоский; по крутизне - горизонтальный. Перепады в отметках колеблются в пределах от 458,98 до 443,52 м. Специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов не требуется. Специальные мероприятия по инженерной защите территории не требуются.

Рассматриваемая территория не сейсмоопасна, опасные экзогенные процессы отсутствуют. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 1,85м.

На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе строительства не производится вырубка зелёных насаждений.

Территория, предназначенная под размещение газопровода, частично застроена объектами жилого назначения, объектами инженерной инфраструктуры и частично благоустроена.

Согласно кадастровому плану территории и топографическому плану, на территории в границах проектирования сформированы земельные участки под различные виды использования и располагаются сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры такие как: воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4кВ; подземные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ; трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ; подземные газопроводы высокого, среднего, низкого давления; газорегуляторные пункты; канализационная насосная станция; сети пожарно-питьевого водопровода; сети самотечной канализации; подземная кабельная линия электро-химической защиты; сети связи.

На проектируемой территории установлены охранные зоны в отношении следующих инженерных объектов:

- охранная зона газопровода-отвода к ГРС-2 г.Магнитогорска (1 нитка), газопровода-отвода к ГРС-2 г.Магнитогорска (2 нитка) и ГРС-2 г.Магнитогорска - 100 метров;

- зона минимальных расстояний газопровода-отвода Карталы-Магнитогорск 1 нитка, газопровода-отвода Карталы-Магнитогорск 2 нитка - 200 метров;

Проектируемое инженерное оборудование, сети и системы

Линейный объект газового хозяйства, включает существующие и проектируемые газопроводы:

- подземный и надземный газопровод высокого давления (Ру 0,6 МПа) от точки подключения до ГРПШ;

- шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ);

- подземный газопровод среднего давления (Ру 0,3МПа) от ГРПШ до ГРПШ;

- надземный газопровод низкого давления (Ру 0,002МПа) от ГРПШ до крышной котельной многоквартирных домов.

Газоснабжение выполнено, согласно рабочего проекта № Е-13.18-01-Г-ГСН.

Объект проектирования идентифицирован как сеть газораспределения, транспортирующая природный газ по территории населённого пункта – с давлением, не превышающим 1,2МПа.

Категории газопроводов: высокого давления Р-0,6 МПа – II, среднего давления – III, низкого давления – IV.

Способ прокладки – надземный, подземный.

Материал существующего газопровода – сталь, полиэтилен.

Диаметры газопровода - d-160, d-110, d-63, d-32.

Общая протяженность - 970 метров.

Глубина заложения подземного газопровода 1,1-1,7 м.

Система газоснабжения предусматривает 3 существующих газорегуляторных пункта и 2 проектируемых ГРПШ для обеспечения нужд жилой застройки в газе. Газорегуляторные пункты понижают рабочее давление на участках трассы, согласно рабочим проектам. Проектируемые сети среднего и низкого давления выполнить из п/э трубы, диаметры трубопроводов и параметры проектируемых ГРПШ определить исходя из расчета расхода газа. На участках пересечения с проезжей частью предусмотреть укладку газопровода в футляр.

Проектом предусмотрена реконструкция линейного объекта в связи с  изменением его местоположения. Для этого предусмотрен демонтаж сети объекта электрического хозяйства, который включает  воздушную линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, линию наружного освещения.

Проектируемые сети предусмотреть с типом провода – самоизолированный СИП, опоры ж/б, характеристики и количество ламп наружного освещения определить рабочим проектом по расчету.

Устанавливаемые зоны с особыми условиями использования территории

Данным проектом устанавливаются охранные зоны:

- воздушной линий электропередачи напряжением 0,4 кВ - 2 метра в обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении;

- воздушной линий электропередачи напряжением 10 кВ - 10 метров в обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении;

- подземных кабельных линий электропередачи - 1 метр в обе стороны от крайних кабелей;

- подземных и надземных газопроводов - 2 метра в обе стороны;

- сетей электро-химической защиты газопровода высокого давления – 1 метр в обе стороны;

- сетей связи - 2 метра в обе стороны от подземного кабеля или крайнего провода воздушной линии;

- газорегуляторного пункта - 10 метров от границы объекта.

Данным проектом устанавливаются санитарно-защитная зона:

- канализационной насосной станции – 15 метров от сооружения.

Проектом предусмотрены минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий*:

- сети пожарно-питьевого водопровода, сети напорной бытовой канализации – 5 м;

- сети самотечной бытовой канализации - 3 м.

Примечание: 1. * - см. пояснительную записку (том III).

Предложения по формированию красных линий

улиц, проездов и линий регулирования застройки

Проектом предусматривается:

- отмена действующих красных линий.

- изменение красных линий существующих магистральных улиц и улиц местного значения (улиц в жилой застройке) в соответствии с чертежом красных линий и чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов.

1. Ширина существующей магистральной улицы общегородского значения ул.Зеленая в действующих красных линиях установлена. Ширина улицы в действующих красных линиях - 69,00 м.

Проектом не предусматривается внесение изменений в красные линии ул. Зеленая.

Линии регулирования застройки принять в соответствии с категорией улицы - 6,0 м.

2. Ширина проектируемой магистральной улицы районного значения ул.Есенина в действующих красных линиях установлена. Ширина улицы в действующих красных линиях - 37,00 м в пределах границ проектирования.

Проектом не предусматривается внесение изменений в красные линии ул.Есенина.

Линии регулирования застройки принять - 3,0 м.

3. Ширина существующей улицы местного значения (проезд) в действующих красных линиях установлена. Ширина улицы в действующих красных линиях переменная: от 7,56 м до 17,42 м.

Проектом предусматривается установление красной линии южнее от действующей красной линии на участке протяженностью 110,0 метров.  Устанавливаемая красная линия предусматривается на расстоянии 10 метров от действующей красной линии. Ширина в устанавливаемых красных линиях – 17,62 метра. Линии регулирования застройки принять 3,0 метра.

4. Проектом предусмотрено локальное изменение действующей красной линии существующей магистральной улицы общегородского значения ш.Западное. Установление красной линии выполнено с учетом фактического размещения проезжей части ш.Западное.

Организация транспортного обслуживания

Развитие улично-дорожной сети, затрагивающее ул. Зеленая и ул. Есенина и местные проезды улицы рассмотрены в проекте планировки территории, утвержденного постановлением администрации города Магнитогорска от 07.04.2020г № 3878-П и отображены в данном проекте планировки территории. Поперечные профили предусматривают пешеходное и велосипедное движение. Сформировано проектное предложение по освещению улично-дорожной сети.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта является основой для разработки проекта межевания территории.

# 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Проектируемая территория находится в Магнитогорском городском округе в границах кадастрового квартала 74:33:0207003.

Сведения о ранее образованных земельных участках и сооружениях, попадающих в границы проектирования, учтены на основании кадастрового плана территории №7400/101/19-738353 от 15.08.19г.

Все существующие сооружения и коммуникации обеспечивают транспортное и инженерно-техническое обслуживание городских объектов и производственных объектов промышленных предприятий.

# 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположение.

Для размещения инженерных сетей сформированы зоны планируемого размещения линейных объектов. Координаты границ зон планируемого размещения линейных объектов смотреть в таблице 1, таблице 2.

Перечень координат характерных точек

границы зоны планируемого размещения подземного газопровода.

таблица 1

| Площадь – 2 151 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Х | Y |
| 1 | 409344,12 | 1358194,03 |
| 2 | 409352,89 | 1358194,51 |
| 3 | 409352,55 | 1358205,31 |
| 4 | 409354,69 | 1358205,35 |
| 5 | 409353,90 | 1358232,65 |
| 6 | 409352,72 | 1358260,87 |
| 7 | 409352,27 | 1358276,26 |
| 8 | 409351,67 | 1358293,16 |
| 9 | 409351,06 | 1358315,59 |
| 10 | 409350,14 | 1358340,85 |
| 11 | 409348,97 | 1358372,12 |
| 12 | 409347,90 | 1358412,58 |
| 13 | 409346,89 | 1358449,46 |
| 14 | 409345,42 | 1358492,40 |
| 15 | 409344,28 | 1358528,98 |
| 16 | 409343,36 | 1358561,54 |
| 17 | 409342,17 | 1358596,01 |
| 18 | 409341,71 | 1358609,72 |
| 19 | 409340,61 | 1358643,14 |
| 20 | 409339,44 | 1358677,95 |
| 21 | 409338,45 | 1358699,51 |
| 22 | 409337,17 | 1358735,50 |
| 23 | 409335,94 | 1358773,90 |
| 24 | 409334,91 | 1358806,73 |
| 25 | 409333,91 | 1358851,22 |
| 26 | 409333,39 | 1358862,36 |
| 27 | 409333,12 | 1358872,35 |
| 28 | 409332,49 | 1358887,47 |
| 29 | 409332,33 | 1358915,99 |
| 30 | 409327,41 | 1358916,05 |
| 31 | 409327,88 | 1358940,03 |
| 32 | 409331,87 | 1358940,15 |
| 33 | 409331,12 | 1358974,27 |
| 34 | 409330,91 | 1358992,59 |
| 35 | 409330,54 | 1359005,60 |
| 36 | 409333,61 | 1359005,63 |
| 37 | 409333,61 | 1359000,38 |
| 38 | 409334,50 | 1359000,32 |
| 39 | 409337,06 | 1359000,14 |
| 40 | 409337,06 | 1358995,92 |
| 41 | 409340,17 | 1358995,87 |
| 42 | 409340,17 | 1358995,32 |
| 43 | 409342,17 | 1358995,31 |
| 44 | 409342,18 | 1358997,84 |
| 45 | 409339,06 | 1358997,89 |
| 46 | 409339,06 | 1359002,00 |
| 47 | 409339,10 | 1359002,00 |
| 48 | 409339,15 | 1359003,49 |
| 49 | 409339,34 | 1359008,40 |
| 50 | 409342,49 | 1359008,35 |
| 51 | 409342,49 | 1359010,92 |
| 52 | 409340,49 | 1359010,93 |
| 53 | 409340,49 | 1359010,38 |
| 54 | 409337,42 | 1359010,42 |
| 55 | 409337,15 | 1359003,53 |
| 56 | 409337,10 | 1359002,14 |
| 57 | 409335,61 | 1359002,24 |
| 58 | 409335,61 | 1359003,55 |
| 59 | 409335,61 | 1359007,64 |
| 60 | 409334,62 | 1359007,64 |
| 61 | 409330,48 | 1359007,60 |
| 62 | 409329,53 | 1359031,56 |
| 63 | 409329,55 | 1359038,62 |
| 64 | 409329,16 | 1359046,06 |
| 65 | 409328,69 | 1359075,90 |
| 66 | 409328,07 | 1359098,78 |
| 67 | 409327,56 | 1359128,54 |
| 68 | 409327,23 | 1359156,67 |
| 69 | 409327,19 | 1359166,53 |
| 70 | 409330,64 | 1359166,52 |
| 71 | 409330,64 | 1359161,15 |
| 72 | 409335,47 | 1359161,15 |
| 73 | 409335,46 | 1359154,74 |
| 74 | 409340,57 | 1359154,67 |
| 75 | 409340,57 | 1359156,67 |
| 76 | 409337,46 | 1359156,71 |
| 77 | 409337,47 | 1359161,15 |
| 78 | 409339,43 | 1359161,15 |
| 79 | 409340,84 | 1359164,17 |
| 80 | 409344,30 | 1359171,56 |
| 81 | 409346,44 | 1359170,57 |
| 82 | 409347,28 | 1359172,39 |
| 83 | 409343,33 | 1359174,20 |
| 84 | 409338,65 | 1359164,21 |
| 85 | 409338,16 | 1359163,15 |
| 86 | 409332,64 | 1359163,15 |
| 87 | 409332,64 | 1359168,52 |
| 88 | 409325,18 | 1359168,53 |
| 89 | 409325,23 | 1359156,66 |
| 90 | 409325,56 | 1359128,51 |
| 91 | 409326,08 | 1359098,74 |
| 92 | 409326,69 | 1359075,86 |
| 93 | 409327,16 | 1359046,00 |
| 94 | 409327,55 | 1359038,58 |
| 95 | 409327,53 | 1359031,52 |
| 96 | 409328,52 | 1359006,56 |
| 97 | 409328,91 | 1358992,55 |
| 98 | 409329,12 | 1358974,23 |
| 99 | 409329,83 | 1358942,09 |
| 100 | 409325,92 | 1358941,97 |
| 101 | 409325,37 | 1358914,08 |
| 102 | 409330,34 | 1358914,02 |
| 103 | 409330,49 | 1358887,43 |
| 104 | 409331,13 | 1358872,28 |
| 105 | 409331,39 | 1358862,28 |
| 106 | 409331,91 | 1358851,16 |
| 107 | 409332,91 | 1358806,68 |
| 108 | 409333,94 | 1358773,84 |
| 109 | 409335,17 | 1358735,44 |
| 110 | 409336,45 | 1358699,43 |
| 111 | 409337,44 | 1358677,87 |
| 112 | 409338,70 | 1358643,08 |
| 113 | 409339,83 | 1358609,66 |
| 114 | 409340,27 | 1358595,95 |
| 115 | 409341,36 | 1358561,48 |
| 116 | 409342,28 | 1358528,92 |
| 117 | 409343,42 | 1358492,34 |
| 118 | 409344,89 | 1358449,40 |
| 119 | 409345,90 | 1358412,52 |
| 120 | 409346,97 | 1358372,06 |
| 121 | 409348,14 | 1358340,77 |
| 122 | 409349,06 | 1358315,53 |
| 123 | 409349,67 | 1358293,10 |
| 124 | 409350,27 | 1358276,20 |
| 125 | 409350,72 | 1358260,79 |
| 126 | 409351,90 | 1358232,57 |
| 127 | 409352,58 | 1358209,11 |
| 128 | 409343,72 | 1358208,78 |
| 129 | 409343,83 | 1358204,72 |
| 130 | 409342,78 | 1358204,11 |
| 131 | 409341,41 | 1358204,09 |
| 132 | 409341,42 | 1358203,09 |
| 133 | 409341,42 | 1358202,09 |
| 134 | 409343,34 | 1358202,12 |
| 135 | 409343,89 | 1358202,44 |
| 1 | 409344,12 | 1358194,03 |

Перечень координат характерных точек

границы зоны планируемого размещения воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 Кв, линия наружного освещения, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

таблица 2

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| Воздушная линия 1 площадь – 4786 кв.м |  |  |
| 1 | 409379,26 | 1358173,06 |
| 2 | 409379,20 | 1358169,06 |
| 3 | 409296,46 | 1358170,37 |
| 4 | 409290,14 | 1358183,18 |
| 5 | 409272,86 | 1358886,94 |
| 6 | 409269,49 | 1359127,45 |
| 7 | 409276,04 | 1359158,58 |
| 8 | 409275,50 | 1359197,31 |
| 9 | 409279,50 | 1359197,37 |
| 10 | 409280,04 | 1359158,20 |
| 11 | 409273,49 | 1359127,06 |
| 12 | 409276,84 | 1358888,27 |
| 13 | 409287,40 | 1358883,40 |
| 14 | 409363,56 | 1358882,14 |
| 15 | 409363,49 | 1358878,14 |
| 16 | 409286,49 | 1358879,41 |
| 17 | 409276,94 | 1358883,82 |
| 18 | 409294,11 | 1358184,16 |
| 19 | 409298,97 | 1358174,33 |
| 1 | 409379,26 | 1358173,06 |
| Воздушная линия 2 площадь – 4295кв.м |  |  |
| 1 | 409272,14 | 1358162,74 |
| 2 | 409268,14 | 1358162,64 |
| 3 | 409250,53 | 1358874,79 |
| 4 | 409246,41 | 1359168,18 |
| 5 | 409237,93 | 1359201,22 |
| 6 | 409237,46 | 1359235,04 |
| 7 | 409241,46 | 1359235,09 |
| 8 | 409241,92 | 1359201,75 |
| 9 | 409250,40 | 1359168,71 |
| 10 | 409254,53 | 1358874,87 |
| 1 | 409272,14 | 1358162,74 |

# 4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

В пределах проектируемой территории подлежит сносу временное сооружение – контрольно-пропускной пункт (КПП) смотри проект планировки территории,  утвержденный постановлением администрации города Магнитогорска от 07.04.2020г № 3878-П (шифр проекта 152-18.11.19). Все объекты капитального строительства сохраняются.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, должны быть выдержаны в соответствии с зоной, в которой они размещены:

Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Процент застройки – 85

Коэффициент плотности застройки – 3,0

Озеленение территории земельного участка – не менее 15;

Ж- 3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Процент застройки – 30

Коэффициент плотности застройки – 0,6

Озеленение территории земельного участка – не менее 25.

# 5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В пределах проектируемой территории сохраняются и реконструируются объекты капитального строительства. Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов предусмотрены следующие мероприятия: установление охранной зоны линейного объекта, установка автоматических отключающих устройств в составе линейных объектов, контроль над состоянием в процессе эксплуатации, проведение технического обслуживания и плановых ремонтных работ.

# 6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В пределах проектируемой территории объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

# 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды обеспечивают предотвращение и оказанию минимального негативного воздействия на окружающую среду. В основу разработки мероприятий по охране окружающей среды вошли федеральные законы и правовые акты Ф, а также требования, описанные в статье 32 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». При выявлении и оценке факторов негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в процессе его строительства и эксплуатации использованы рекомендации «Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ» М., 1998г.).

Существующие и проектируемые линейные объекты - газопровод высокого, среднего давления и низкого давления с газорегуляторными пунктами и воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, линия наружного освещения.

Технологический процесс линейного объекта является экологически чистым: отходы, вредные выбросы в атмосферу, промышленные и ливневые стоки отсутствуют.

Почвенный слой удаляется и складируется в непосредственной близости и используется для восстановительных мероприятий на месте строительства.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя, либо завести новый плодородный грунт.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводится согласно СанПиН 2.2.3138-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев кустарников вне трассы сетей электроснабжения и временных дорог.

Разработку траншей под укладку сетей газопровода следует выполнять участками с устройством инвентарных ограждений в целях оттеснения представителей животного мира. При бурении фундаментов под  опоры электропередачи не требуется устройство ограждений в целях оттеснения представителей животного мира. При устройстве проводов должно быть выдержано нормативное расстояние от кроны крупномерных деревьев.

- Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Возникновение чрезвычайных ситуаций на действующем газопроводе маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера нацелены на защиту населения и территорий города Магнитогорска.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе высокого давления в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием газопровода, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.

Территория расположена в Правобережной части города Магнитогорска Челябинской области.

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Согласно сведений, предоставленных Управлением гражданской защиты населения администрации г.Магнитогорска Челябинской области:

- проектируемая территория не попадает в зоны чрезвычайных ситуаций природного характера (катастрофическое затопление);

- проектируемая территория не попадает в зоны чрезвычайных ситуаций техногенного характера (химическое заражение);

- вблизи проектируемой территории электросирен, подключенных к системе централизованного оповещения, нет;

-вблизи проектируемой территории защитных сооружений ГО нет;

- проектируемая территория входит в зону обслуживания ПСЧ-25 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Челябинской области (адрес местонахождения - г.Магнитогорск, ул. Советская, д.108);

- безопасными районами для эвакуации (рассредоточения) населения является территория Магнитогорского городского округа, не попадающая в зону возможных опасностей.

# Приложения