Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, и проекта межевания территории города в районе улицы Профсоюзная

[image: image1]Челябинская обл., г. Магнитогорск
[image: image2.png]



             
[image: image3.jpg]000 "IrPAADL"




ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.03.2012 №3090-П, И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ПРОФСОЮЗНАЯ
Основная часть проекта планировки территории 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства.

ПГ-25-1962
Директор ООО «ГРАДЪ»                                                              /Разсказова Е.Л./

Заказчик:                                                                                         / ООО «ГЛК-Комплект»
/

2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

ПГ-25-1962
	№
	Наименование чертежей
	Лист
	Масштаб

	1
	Чертеж планировки территории
	ПГ-25-1962 ОЧП ПТ 

л.1
	1:1000

	2
	Текстовая часть
	-
	-

	
	Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства
	-
	-

	
	Положения об очередности планируемого развития территории
	-
	-

	№
	Наименование чертежей
	Лист
	Масштаб

	1
	Карта (фрагмент) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры
	ПГ-25-1962 МОП ПТ 

л.1
	1:5000

	2
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	ПГ-25-1962 МОП ПТ 

л.2
	1:1000

	3
	Вариант планировочного решения застройки территории.
	ПГ-25-1962 МОП ПТ 

л.3
	1:1000

	4
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
	ПГ-25-1962 МОП ПТ 

л.4
	1:1000

	5
	Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории
	ПГ-25-1962 МОП ПТ 

л.5
	1:1000

	6
	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети.
	ПГ-25-1962 МОП ПТ 

л.6
	1:1000

	7
	Текстовая часть
	-
	-


Состав участников проекта

	Главный инженер проекта
	Е.Л. Разсказова

	Нормоконтролер
	Е.Л. Разсказова

	Разработал архитектор
	О.А. Нагимова


Содержание
3Содержание


41. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства


41.1 Характеристики планируемого развития территории


1.2 Зоны с особыми условиями использования территории
5
1.3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений
6
101.4 Функциональное и правовое зонирование


101.5 Характеристики объектов социальной инфраструктуры


102.
Сеть улиц и дорог


112.2.1 Пешеходное движение


112.2.2 Велосипедное движение


112.2.3 Общественный пассажирский транспорт


112.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания       транспорта


2.3 Инженерные сети
12
2.3.1 Водоснабжение и водоотведение
12
2.3.2 Теплоснабжение
12
2.3.3 Газоснабжение
12
2.3.4 Электроснабжение
12
2.3.5 Дождевая канализация
12
2.3.6 Сети связи
13
2.3.7 Инженерная подготовка территории
13
2.4 Санитарная очистка территории
13
2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
13


1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

1.1 Характеристики планируемого развития территории

Основание для разработки градостроительной документации: 

Постановление администрации г. Магнитогорска №8851-П от 15.10.2025г. «Документация о внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 16.06.2025 №5167-П».

Постановление администрации г. Магнитогорска №5167-П от 16.06.2025г. «Документация о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Профсоюзная, Кирова, Ухтомского».

Данным проектом устанавливается линия регулирования застройки.

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории: 

- Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 74:33:1314001.
Площадь территории в границах проектирования составляет 1,4411 га.
В соответствии с ГП г. Магнитогорска, проектируемая территория расположена в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, согласно ПЗиЗ – в территориальной зоне ПК-2 (Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов).
Территория проектирования попадает в следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

- 74:33-6.9 (охранная зона ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ фидера плотина №6 от п/с Фидерная);

- 74:33-6.367 (Санитарно-защитная зона для левобережного промышленного узла г. Магнитогорск, с учетом перспективы развития предприятия ПАО "ММК").
Границами проектируемой территории являются:

- с северо-востока – неразграниченные земли государственной собственности и земельный участок с кадастровым номером 74:33:1314001:70;

- с юго-запада – неразграниченные земли государственной собственности и земельный участок с кадастровым номером 74:33:1314001:361;

- с юго-востока – земельный участок с кадастровым номером 74:33:1314001:3385;

- с северо-запада – ул. Профсоюзная.
В настоящее время территория проектирования застроена и благоустроена.

Таблица 1. Координаты границ проектирования

	№ точки
	Координата Х
	Координата Y

	1
	410091.84
	1366830.42

	2
	410165.20
	1366965.80

	3
	410082.04
	1367008.92

	4
	410007.84
	1366874.80


  Основные параметры планируемой застройки:

1. ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
1.1 Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗиЗ для территориальных зон:

Максимальный процент застройки земельного участка – 60%;

Коэффициент плотности застройки – 1,8.
1.2 Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Озеленение в границах земельного участка - 40 %

Максимальный процент застройки земельного участка – 60%

Коэффициент плотности застройки - 0,32.
1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны инженерных сетей
- от воздушной линии электропередач 0,4кВ и на опорах –  1,0 м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 10кВ и на опорах –  10 м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от подземной линии электропередач 0,4кВ – 1 м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановления Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от подземной линии электропередач 10кВ – 1 м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановления Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);
- от подземного газопровода - 2м в каждую сторону (согласно п. 7 п/п. Б Правилам охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 №878 в редакции 17.05.2016г);

- от сетей связи – 2м в каждую сторону для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации (согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578);
- от тепловых сетей - 3м в каждую сторону (Согласно СП 42.13330.2016 "Градостроительство").
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство» отступ от фундаментов зданий и сооружений составляет:
- для канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- для ливневой канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- от подземного кабеля сети связи – 0,6м до фундаментов зданий и сооружений (Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).
Зоны с особыми условиями использования территории

Территория проектирования попадает в следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

- 74:33-6.9 (охранная зона ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ фидера плотина №6 от п/с Фидерная);

- 74:33-6.367 (Санитарно-защитная зона для левобережного промышленного узла г. Магнитогорск, с учетом перспективы развития предприятия ПАО "ММК").

Зоны подтопления и затопления территории
Проектируемая территория не попадает в зону подтопления реки Урал и других водных объектов.
Площади залегания полезных ископаемых
Строительство объектов капитального строительства разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

1.3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений

Проектом планировки территории предусматривается:
- Установление границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства (номер на плане 1) в случае реконструкции на земельном участке ЗУ1.
Показатели использования территории представлены в таблице 4. В соответствии с МНГП определен порядок расчета показателей застройки:
- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Плотность застройки: 4561,5 м2 / 1,4411 га = 3165,3 м2/га

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка.

Коэффициент застройки: 2456,0 м2 / 14411,0 м2 = 0,17

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Коэффициент плотности застройки: 4561,5 м2 / 14411,0 м2 = 0,32

Таблица 1. Баланс проектируемой территории

	№
	Наименование
	Площадь, м2
	% соотношение

	1
	Площадь проектируемой территории
	14411,0
	100

	2
	Площадь застройки общая
	2456,0
	17

	3
	Площадь покрытий
	5190,6
	36

	4
	Площадь озеленения
	5764,4
	40

	5
	Плотность застройки
	3165,3 м2/га
	-

	6
	Коэффициент застройки территории 
	0,17
	-

	7
	Коэффициент плотности застройки территории
	0,32
	-

	8
	Численность населения, чел.
	-
	-


ЗУ1: - плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Плотность застройки: 1490,3 м2 / 0,2247 га = 6632,4 м2/га

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка.

Коэффициент застройки: 850,0 м2 / 2247,0 м2 = 0,38

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка
Коэффициент плотности застройки: 1490,3 м2 / 2247,0 м2 = 0,67

Таблица 2. Баланс образуемого земельного участка ЗУ1

	№
	Наименование
	Площадь, м2
	% соотношение

	1
	Площадь проектируемого участка
	2247,0
	100

	2
	Площадь застройки общая
	850,0
	40

	3
	Площадь покрытий
	1172,0
	50

	4
	Площадь озеленения
	225,0
	10

	5
	Плотность застройки
	6632,4 м2/га
	-

	6
	Коэффициент застройки участка
	0,38
	-

	7
	Коэффициент плотности застройки участка
	0,67
	-


Таблица 3. Расчет коэффициента плотности застройки в границах территориальных зон.
	№
	Наименование территориальной зоны
	Площадь территориальной зоны, м2
	Расчет (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка)

	1
	ПК-2
	14411,0
	4561,5 / 14411,0 = 0,32


Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 4.

Таблица 4. Ведомость земельных участков, зданий и сооружений

	Градостроительная зона
	Кадастровый номер земельного участка
	Форма собственности
	Адрес земельного участка 


	Площадь з.у., м2
	Вид разрешенного

использования земельного участка согласно сведениям из ЕГРН
	Вид разрешенного

использования земельного участка согласно ПЗиЗ 


	Код по классификатору
	Номер образуемого ЗУ в соотв. с проектом межевания
	Площадь образуемого ЗУ в соотв. с проектом межевания, кв.м.
	Кадастровый номер ОКС согласно сведениям ЕГРН /

Объект капитального строительства размещенный на земельном участке, в соответствии с данными ЕГРН
	Объект капитального

строительства (приведен в 

соответствии с ПЗиЗ)
	Условный номер объекта кап. строительства на плане
	Существующая/реконструир.

застройка
	Площадь застройки 

ОКС, м2 / % застройки
	Общая площадь 

ОКС, м2 /этажность
	Озеленение земельного участка, кв.м. / %
	Минимальная площадь застройки  ОКС в случае реконструкции, кв.м.
	Максимальная площадь застройки ОКС в случае реконструкции, кв.м. /

максимальная этажность

	ПК-2
	74:33:1314001:361
	Частная
	Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 10
	1486,0
	Занимаемый нежилым зданием-столовой №4
	Производственная

деятельность

Склады
	6.9, 6.0
	ЗУ1
	2247,0
	74:33:1314001:1001

Столовая №4
	Промышленные и коммунально-складские предприятия III - V

класса опасности
	1
	рек.
	850,0 / 40%
	1490,3 / 3
	225,0 / 10%
	850,0 (40%)
	1100,0 (50%) / 1-3

	ПК-2
	74:33:1314001:3386
	Частная
	Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 8
	4414,0
	Занимаемый базой СУ №2
	Деловое управление

Предоставление

коммунальных услуг
	3.1.1, 4.1
	-
	-
	74:33:1314001:674

Административно-бытовой корпус
	Административные здания
	2
	Сущ.
	560,0 / 13%
	2191,4 / 5
	1766,0 / 40%
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74:33:1314001:2894

Трансформаторная подстанция ТП-СУ2
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку электричества (трансформаторных подстанций)
	3
	Сущ.
	73,0 / 2%
	70,8 / 1
	
	
	

	ПК-2
	74:33:1314001:70
	Частная
	Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 6
	2590,4
	Для строительства склада мебели и промтоваров
	Склады
	6.9
	-
	-
	74:33:1314001:601

Нежилое здание
	Объекты складского назначения различного профиля
	4
	Сущ.
	616,0 / 24%
	500,2 / 1
	777,0 / 30%
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74:33:1314001:600

Нежилое здание - склад мебели и промтоваров
	Объекты складского назначения различного профиля
	5
	Сущ.
	357,0 / 14%
	308,8 / 1
	
	
	

	ИТОГО
	3456,0
	4561,5
	


1.4 Функциональное и правовое зонирование

По отношению к территории правовой аспект имеет три вида критериев: определение действия публичного и частного права к рассматриваемой территории, где права сообщества выражены в публичных сервитутах, и права частных и юридических лиц, выраженных в правоустанавливающих документах. Помимо этого, следует отнести к правовым вопросам все, что касается земельных отношений и земельного межевания. Ссылаясь на эти две установленные законом позиции, следует рассматривать градостроительную деятельность на любой планируемой территории, где есть интересы некоторого количества граждан либо юридических лиц, как равновесие публичных и частных интересов. Поэтому определены цели правового зонирования: объединение данных о территориях учетных земельных органов, архитектурно-градостроительных органов, запуск процедур формирования градостроительного кадастра.

Для реализации указанных целей выполнены следующие задачи:

- объединение сведений кадастрового плана и предполагаемой планировочной структуры территории;

- указаны охранные зоны проектируемых инженерных сетей.

Проектируемая территория относится к территориальной зоне ПК-2 - «Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов».
1.5 Характеристики объектов социальной инфраструктуры

Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания располагаются в составе действующих учреждений, а также в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и в структуре городского округа.
Благоустройство и озеленение

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории в границах проектируемой застройки. В благоустройство территории входят:

- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
2. Сеть улиц и дорог

Классификация улиц и дорог принята в соответствии с ГП и СП 42.13330.2016, их параметры – в соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2016. Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, и санитарно-гигиенических требований.
Категории улиц и дорог

Основу улично-дорожной сети рассматриваемой территории формируют:

1. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (2-го класса). Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения. Движение регулируемое.

- ул. Профсоюзная (не входит в территорию проектирования):
Количество проезжих частей – 2;
Ширина проезжей части – 7,5 м; 

Количество полос – 4;

Ширина полосы движения – 3,75 м;
Кол-во тротуаров - 2;

Ширина тротуара – 3,0м.

Доступ к образуемому земельному участку ЗУ1 осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 74:33:1314001:3386 с согласия собственника участка.

2.2.1 Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство внутриквартальных территорий и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров – 3,0 м.
2.2.2 Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

2.2.3 Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

На северо-западной части проектируемой территории расположены наземные остановки общественного транспорта пор ул.Профсоюзная: 

- трамвайная остановка «Профсоюзная».

- автобусная остановка «Профсоюзная».

Проектное предложение

Внесение изменений в улично-дорожную сеть проектом не предусматривается.

2.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания       транспорта

Расчет гостевых автостоянок 

Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение стоянок временного пребывания автотранспорта в границах земельных участков существующих и проектируемых объектов капитального строительства из расчета вместимости объекта капитального строительства. Потребность в автостоянках для временного хранения автомобилей для территории определена в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Приложение Ж. табл. Ж.1.

Таблица 5. Расчет парковочных мест для существующих объектов

	№

На 

плане
	Наименование

и обозначение
	Этажность
	Площадь, кв.м.  Общая нормируемая
	Число машино-мест /на расчетную единицу
	Расчет кол-ва машино-мест

	1
	Размещение промышленных и коммунально-складских предприятий I- II класса опасности, требующие большегрузного или

железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V

класса опасности
	3
	1490,3
	6-8 /

Работающие в двух смежных сменах, чел.
	12 м/мест 

	2
	Административные здания
	5
	2191,4
	100-120 м2
Общей площади
	2191,4/120=
18 м/мест 

	3
	Трансформаторная подстанция
	1
	70,8
	-
	- 

	4
	Объекты складского назначения

различного профиля
	1
	500,2
	6-8 /

Работающие в двух смежных сменах, чел.
	11м/мест 

	5
	Объекты складского назначения

различного профиля
	1
	308,8
	
	


На каждом земельном участке для объектов общественного назначения предусмотрено не менее 10% машино-мест для МГН.

Общее количество парковочных мест для временного хранения легковых автомобилей – 41 машино-мест, из них – 4 м/места для МГН.

2.3 Инженерные сети

2.3.1 Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В границах проектируемой территории располагаются сети водоснабжения. Объект №2, расположенный на земельном уч. с кад. н. 74:33:1314001:3386 имеет подключение к сети водопровода (кад. номер сооружения - 74:33:1314001:3512).

В границах проектируемой территории располагаются существующие сети водоотведения и ливневой канализации.

Проектное предложение

Проектирование сетей водоснабжения не предусматривается.

2.3.2 Теплоснабжение

На территории проектирования располагаются существующие сети теплоснабжения. 

Проектное предложение

Проектирование новых сетей теплоснабжения не предусматривается.

2.3.3 Газоснабжение

Существующее положение

На территории проектирования располагается подземная сеть газоснабжения низкого давления.

Существующие объекты не подключены к сетям газоснабжения.

Проектное предложение

Планируемая застройка также не предполагается к подключению сетей газоснабжения.

2.3.4 Электроснабжение

Существующее положение

В границах проектируемой территории расположены электрические сети: 

- КЛ-0,4 кВ;

- КЛ-10,0 кВ;

Потребителями электроэнергии являются общественные здания, наружное освещение улиц и проездов.

Проектное предложение

Проектирование новых сетей электроснабжения не предусматривается.

2.3.5 Сети связи

Существующее положение

На территории проектирования располагаются существующие сети связи. 

Проектное предложение

Подключение проектируемых объектов к сетям связи на данной территории проектирования не предусматривается.
2.3.6 Дождевая канализация

На территории проектирования располагаются существующие сети ливневой канализации (кад. номер сооружения - 74:33:0000000:13642).
2.3.7 Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия. Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.
2.4 Санитарная очистка территории

В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории проектируются площадки контейнеров для сбора ТКО.

Смет твердых покрытий улиц: 

Норма: с 1 кв.м. твердых покрытий улиц: 5 кг/год.

Расчет: 5 х 5190,6= 25953,0 кг/год.

Проектом предусмотрены 3 контейнера на одной площадке для сбора ТКО. На проектируемой территории предусмотрена 1 площадка для проектируемой застройки.

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м (согласно СП.42.13330.2016 Приложение К).

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.

Плотность ТКО на территории проектирования не превышает 120 кг/м3.

Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие (асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограждение.

Согласно Постановления Главное государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №3 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; то территории медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и защитным ограждением по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8.

2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 6.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2026 г.
	Расчетный срок

	1
	Территория
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего
В том числе территории:
	га
	1,4411
	1,4411

	
	Производственная зона
	 
	 
	 

	
	Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов (ПК-2)
	га
	1,4411
	1,4411

	1.2
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего
	га
	0,5921
	0,5160

	
	Из них:
	 
	 
	 

	
	зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,4128
	0,4128

	
	улицы, дороги, проезды, площади
	га
	0,1793
	0,1032

	1.3
	Коэффициент застройки
	-
	0,24
	0,24

	1.4
	Коэффициент плотности застройки
	-
	0,32
	0,32

	1.5
	Из общей территории:
	 
	 
	 

	
	земли частной собственности
	га
	0,8490
	0,9251

	2
	Транспортная инфраструктура
	 
	 
	 

	2.1
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	 
	 
	 

	
	В том числе:
	 
	 
	 

	
	временного хранения
	маш.-мест
	-
	41


Шифр: ПГ-25-1962 ОЧП ПТ.ТЧ
 9

